华北电力大学（保定）

2017年硕士研究生入学考试初试学校自命题科目考试大纲

（招生代码：10079）

《816电路》

- 考试内容范围

- 电路模型及其两类约束

- 电阻性电路分析

- 动态电路的暂态分析

- 动态电路的稳态分析

- 均匀传输线的分析

二  考查重点

- 电流、电压及其参考方向，功率和（电）能量的概念

- 线性电阻、电容、电感、电压源和电流源的特性方程

- 受控源、理想运放、耦合电感和理想变压器的特性方程

- 非线性电阻元件

- 基尔霍夫定律

- 特勒根定理

- 用两类约束直接分析电路

- 树、基本回路的概念

- 等效变换法；输入电阻的计算

- 节点分析法、网孔分析法和回路分析法

- 叠加定理与齐性定理及其应用

- 戴维南定理与诺顿定理及其应用

- 电路定理的综合应用

- 含理想运放电路的分析

- 非线性电阻电路的分析

- 单位阶跃函数和单位冲激函数

- 动态电路微分方程的建立及初始条件的确定

- 简单动态电路的经典分析法

- 二阶电路冲激响应的性质

- 求解一阶电路的三要素法

- 响应的分解及其计算；零状态响应（含阶跃响应、冲激响应）的线性性质和时不变性质

- 用运算电路法（拉氏变换）求解动态电路的暂态过程

- 网络函数及其求法

- 动态电路状态方程和输出方程的列写

- 正弦稳态电路的相量分析计算

- 正弦稳态电路中各种功率、功率因数的概念及计算

- 谐振

- 含耦合电感电路的分析

- 对称三相电路的分析计算

- 三相电路的功率

- 非正弦周期电流电路的谐波分析法（含有效值和平均功率）

- 双口网络的参数计算

- 端口分析法

- 电路代数方程的矩阵形式

- 均匀无损传输线的稳态分析

- 均匀无损传输线的暂态分析

《817电力系统分析基础一》

# 一、考试范围

# （1）电力系统的基本概念

# （2）电力系统各元件特性和数学模型

# （3）简单电力网络的计算和分析

# （4）复杂电力系统潮流的计算机算法

# （5）电力系统的有功功率和频率调整

# （6）电力系统的无功功率和电压调整

# （7）电力系统故障分析的基本知识

# （8）电力系统三相短路电流的实用计算

# （9）对称分量法及电力系统元件各序参数和等值电路

# （10）不对称故障的分析计算

# 二、考查重点

（1）电力系统的基本概念：电力系统概述、电力系统运行应满足的基本要求、电力系统接线方式和电压等级。

（2）电力系统各元件特性和数学模型：发电机的运行特性和数学模型、变压器参数和数学模型、电力线路参数和数学模型、负荷的运行特性和数学模型、电力网络的数学模型。

（3）简单电力网络的计算和分析：电力线路和变压器运行状况的计算和分析、辐射形和环形网络中的潮流分布、电力网络潮流的调整控制。

（4）复杂电力系统潮流的计算机算法：电力网络方程、功率方程及其迭代解法、牛顿-拉夫逊法潮流计算、P-Q分解法潮流计算。

（5）电力系统的有功功率和频率调整：电力系统有功功率平衡、电力系统有功功率的最优分配、电力系统的频率调整。

（6）电力系统的无功功率和电压调整：电力系统无功功率平衡、电力系统无功功率最优分布、电力系统的电压调整。

（7）电力系统故障分析的基本知识：故障概述、标幺制、无限大电源供电的三相短路电流分析。

（8）电力系统三相短路电流的实用计算：短路电流交流分量初始值计算、其他时刻短路电流交流分量有效值的计算。

（9）对称分量法及电力系统元件各序参数和等值电路：对称分量法、对称分量法在不对称故障分析中的应用、同步发电机的负序和零序电抗、变压器的零序电抗和等值电路、输电线的零序阻抗和电纳、零序网络的构成。

（10）不对称故障的分析计算:各种不对称故障时故障处和非故障处的短路电流和电压计算、非全相运行分析计算的基本原理。

《819电力系统分析基础二》

一、考试内容范围：

1．电力系统的基本概念

2．电力系统各元件的特性和数学模型

3．简单电力系统的潮流计算和分析

4．复杂电力系统潮流的计算机算法

5．电力系统的有功功率和频率调整

6．电力系统的无功功率和电压调整

7．电力系统三相短路分析与计算

8．电力系统不对称故障分析与计算

二、考查重点

- 电力系统运行的特点及基本要求

- 电力系统的接线方式和电压等级

- 电力系统中性点的运行方式

- 发电机的运行特性和数学模型

- 变压器的基本结构和数学模型

- 电力线路的结构和数学模型

- 负荷的运行特性和数学模型

- 电力网络的数学模型

- 电力线路和变压器运行状况的计算和分析

- 辐射形、环形网络和两端供电网中的潮流分布

- 电力网络方程、功率方程及其迭代解法

- 牛顿-拉夫逊法潮流计算

- P-Q分解法潮流计算

- 电力系统有功功率平衡和优化分配的概念

- 电力系统的频率调整

- 电力系统无功功率平衡和最优分布的概念

- 电力系统的电压调整

- 电力系统故障的基本概念

- 无限大功率电源供电的三相短路电流分析

- 三相短路时短路电流交流分量初始值计算

- 三相短路时其他时刻短路电流交流分量有效值的计算

- 对称分量法及其在电力系统不对称故障分析中的应用

- 电力系统各元件各序参数和等值电路

- 电力系统零序网络的构成

- 各种不对称故障时故障处和非故障处的短路电流和电压计算

《818电磁场》

# 一、考试内容范围

电磁场的数学物理基础，静电场，恒定电流的电场与磁场，动态电磁场与电磁波。

# 二、考查重点

1.电流、电荷、电场强度、磁感应强度和位移电流的概念，失量分析和场论基础，麦克斯韦方程组及本构关系。

2.静电场的基本方程和性质，介质、电场强度、电位、电位移矢量、电极化的概念，分界面的边界条件，高斯通量定理，静电场的泊松方程和拉普拉斯方程，边值问题，唯一性定理，镜像法和电轴法，多导体系统及部分电容，电场的能量和虚位移求解电场力。

3.导电媒质中恒定电场的基本方程和性质，恒定电流的连续性，分界面上的边界条件和拉普拉斯方程，电导、接地电阻、跨步电压及计算。恒定磁场的基本方程和性质，磁通连续性原理，矢量磁位，磁偶极子、磁场强度概念，磁场的边值问题，磁场的镜像法，安培环路定理、分界面的边界条件，自感和互感，磁场的能量和虚位移求解磁场力。

4.时谐场的分界面的边界条件，电磁场能量，坡印廷矢量及其通量，洛伦兹规范、库仑规范、准静态电磁场、媒质中的电流、趋肤效应、电磁位及其方程、辐射概念、理想介质中的平面波、波矢量、波速、波阻抗。