沈阳工程学院

2020年硕士研究生入学考试复试考试大纲

科目名称：锅炉原理

适用专业：能源动力（动力工程）

考试方式：笔试

总　　分：100分

考试范围：

1、锅炉机组的作用、工作过程、系统及组成；锅炉容量、参数及其分类；锅炉型号、安全和经济性指标。

2、电站锅炉燃料特点；煤的元素分析和工业分析组成、特性；煤的成分计算基准和计算；煤的发热量及相关概念、煤的分类。燃料空气量、过量空气系数、烟气量、烟气焓和空气焓的概念，空气量、烟气量和过量空气系数的基本计算方法。

3、锅炉机组热平衡以及热效率计算方法，热损失组成及影响因素，燃料消耗量计算方法。

4、煤粉细度、煤的可磨性系数和磨损指数；磨煤机型式、工作原理、结构；制粉系统型式及组成；给煤机、煤粉分离器等辅助设备工作原理及作用。

5、燃烧设备的组成；直流煤粉燃烧器型式、结构及特点；旋流煤粉燃烧器型式、结构及特点；煤粉气流着火过程；低NOX煤粉燃烧技术；切圆燃烧、L型火焰燃烧技术的特点。

6、受热面工质吸热量的分配特点；汽包炉和直流锅炉蒸发受热面系统组成、主要设备的结构和作用。

7、过热器和再热器作用、工作特点、型式、结构；汽温特性和影响汽温变化的因素；过热汽温和再热汽温的调节方法；热偏差概念、影响因素及减轻措施。

8、尾部受热面的型式和工作特点；省煤器的作用与工作特点；省煤器启动保护；空气预热器的型式、工作原理及常见问题。

9、沸腾传热恶化原因及减轻措施；自然循环原理与基本概念；强制流动锅炉的水动力多值性、蒸发管脉动机理及防止措施。

10、蒸汽品质概念和蒸汽污染原因，保证水质和蒸汽品质的方法；汽包内部装置的作用、种类和基本工作原理。

11、积灰的形式；结渣和高温腐蚀的形成机理、防护措施；飞灰磨损的机理及磨损的防止措施；低温腐蚀的机理和防护措施；尾部受热面积灰的形式和防护措施。

12、火力发电厂烟气脱硫的方法；烟气脱硝的方法；常用的除尘除灰方法。

13、锅炉典型布置方式；锅炉布置的主要因素；影响排烟温度、热空气温度、过量空气系数、炉膛出口烟温、工质流速和烟气流速选取的因素。

[参考书目]

周强泰主编 《锅炉原理》（第三版） 中国电力出版社