# 2018年硕士研究生考试

# 复试 暖通空调 科目考试大纲

一、考查目标

主要测试考生对专业知识掌握的深度和熟练程度，考核学生的分析问题和解决问题的能力以及专业知识综合运用能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

复试科目科目满分均为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷题型结构

包含基本概念题、问答题、计算题和综合分析题。

三、考查范围

专业基础课、专业技术基础课、专业课的知识内容。

四、考试内容及要求

理解掌握如下主要内容：

1、暖通空调技术的发展趋势；

2、供暖热负荷及空调冷负荷计算；

3、建筑冷热负荷的构成与特点；

4、散热设备和空气处理设备的类型及特点；

5、水系统水力工况分析及水压图；

6、围护结构最小传热组与经济热阻；

7、热负荷图与热负荷延续时间图的绘制；

8、热水系统的形式及其优缺点；

9、热水网路水力计算方法及水压图的绘制；

10、热水网路水力工况的分析；

11、供热管线布置的原则；

12、供热管线的敷设方式及其特点；

13、供暖系统与外网的连接方式；

14、冷热源及换热装置的种类与选择及其能源利用率分析；

15、新能源及能量回收利用技术；

16、热网水力稳定性及相关问题；

17、热水供暖系统的运行调节；

18、湿空气的基本概念；

19、焓湿图的应用；

20、人体热平衡方程 ；

21、等效温度图中等效温度与舒适区；

22、谐波反应法、冷负荷系数法计算空调负荷的区别；

23、空调送风参数及新风量的确定原则；

24、空气调节系统的种类及特点；

25、在焓-湿图上绘制各种空气处理过程；

26、空气系统的压力分布分析；

27、水泵、风机与管网系统的联合运行；

28、全空气系统的送风参数与空气处理过程分析；

# 29、全空气系统的运行调节；

30、空调系统的自动控制原理及常用方式；

31、室内空气品质的评价与必要通风量；

32、改善室内空气品质的综合措施；

33、室内气流组织方式与分析；

34、常用的一、二次回风空调系统的过程分析；

35、双风机系统与单风机系统的比较；

36、变风量空调系统的相关问题；

37、风机盘管几种不同处理空气方式的优缺点；

38、粉尘扩散的机理；

39、防治工业有害物的综合措施；

40、全面通风换气量的计算；

41、局部排风罩的种类、特点及应用条件；

# 42、局部排风罩最常用的排风量计算方法及其适用条件；

43、通风管道阻力计算的常用方法及其适用条件；

44、有摩擦阻力和局部阻力的风管压力分布图的绘制及分析；

45、自然通风原理与特点；

46、热压与风压的计算及分析；

47、余压、等压面的概念及等压面的位置确定；

48、全面通风与局部通风；

49、自然通风的计算；

50、房间的空气量平衡与热量平衡概念及其计算；

51、全面通风和稀释方程；

52、除尘机理及除尘设备分类；

53、各种除尘器的工作原理及特点；

54、除尘效率（全效率、总效率、分级效率）的概念及其计算；

# 55、除尘器的选择应考虑的主要因素

56、通风排气中有害气体净化的主要方法及其原理；

# 57、强化吸收过程的途径；

# 58、平衡吸附量与平衡保持量的概念及其在设计计算中的应用；

# 59、民用建筑火灾烟气控制方法；

# 60、建筑节能技术措施。

五、考试用具说明

考试需携带的工具：

计算器、格尺。